## Slide 1: Rozšírenie národného etalónu dozimetrických veličín žiarenia gama o beta dozimetriu Zabezpečenie metrologickej nadväznosti dozimetrických veličín žiarenia beta v SR
Mgr. Stanislav Sandtner
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63
842 55 Bratislava

## Slide 2: Lavica BC-13
Tri zdroje žiarenia beta: 147Pm; 85Kr a 90Sr s nadväznosťou na primárny etalón PTB
Vzdialenosť od zdroja 11 cm až 50 cm
Rotácia okolo vlastnej osi
PMMA doskový a prstový fantóm

## Slide 3: Výpočet príkonu absorbovanej dávky
= príkon absorbovanej dávky beta žiarenia v hĺbke 0,07 mm
T(d) = Transmisný faktor
= Korekcia na hustotu vzduchu
= Príspevok príkonu absorbovanej dávky gama žiarenia
kde = korekcia na rádioaktívnu premenu

## Slide 4: Ďakujem za pozornosť.